**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS**

**LIMBAŽU PAGASTA PĀRVALDE**

Reģ. Nr. 90000060297, Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu novads, LV - 4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu pagasta pārvalde uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Granulu apkures katla iegāde Limbažu pagasta pārvaldei“.

Līguma izpildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.

Līguma izpildes vieta – Jūras 58, Limbaži, Limbažu novads.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2021. gada 28. jūnijam pulksten 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot Limbažu pagasta pārvaldē, Jūras ielā 58, Limbaži, Limbažu novads;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu pagasta pārvaldei, Jūras ielā 58, Limbaži, Limbažu novads;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu ([limbazu\_pagasts@limbazi.lv](mailto:limbazu_pagasts@limbazi.lv)) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu ([limbazu\_pagasts@limbazi.lv](mailto:limbazu_pagasts@limbazi.lv)).

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 1 lapas.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 1 lapas.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

Piedāvājuma veidlapa.

Iepirkuma “Granulu apkures katla iegāde Limbažu pagasta pārvaldei”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītājs** | **Mērvienība** | **Prasības** |
| Maksimālā jauda | kw | 84,4 |
| Minimālā jauda | kw | 19,9 |
| Koksnes granulu izmērs | mm | 6-8 |
| Lietderības koeficients | % | <90,1 |
| Ūdens tilpums | l | 130 |
| Minimālā skursteņa vilkme | Pa | 15-20 |
| maksimālais darba spiediens | bar | 2 |
| maksimālā apkures ūdens temp | o C | 85 |
| Minimālā apkures ūdens temp | oC | 70 |
| Augstums | mm | 1312 |
| Platums | mm | 743 |
| Dziļums | mm | 1036 |
| Dūmvada izvads | mm | 1007 |
| Dūmvads | mm | 178 |

**Granulu apkures katla piegādes nosacījumi:**

1. Pretendentam bez papildus samaksas jānodrošina granulu apkures katla piegāde ar savu transportu un izkraušana.
2. Granulu apkures katla piegādes laiks jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2021. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “**Granulu apkures katla iegāde Limbažu pagasta pārvaldei**”.**

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.* | *Nosaukums* | *Mērvienība* | *Izmaksas, EUR bez PVN* | *Vienību skaits* | *Kopsumma, EUR bez PVN* |
| 1. | Granulu apkures katla iegāde Limbažu pagasta pārvaldei | **gb** |  | **1** |  |
| **KOPĀ EUR bez PVN:** | | | | |  |
| **21 % PVN:** | | | | |  |
| **KOPĀ ar PVN:** | | | | |  |

Pretendenta / pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta / pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_