LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “LAUTA”
Reģ.Nr. 40900028205, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM

Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” uzaicina Jūs iesniegt savu piedāvājumu iepirkumam “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “Sala””.
Līguma izpildes termiņš –5 (piecu) mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas
Līguma izpildes vieta – Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas pagasts, Limbažu novads
Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta divās daļās:
1. Pirmais maksājums pēc iekārtu piegādes- 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iekārtu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;
2. Otrais maksājums- 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iekārtu uzstādīšanas pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;
Kontaktpersona: Inese Mētriņa, tālr.25716927
Darbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Pasūtītājs finanšu nepietiekamības dēļ patur tiesības slēgt līgumu par nepilnu apjomu vai pilnībā atteikties no tā realizācijas.

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta Komisijas sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2022.gada 2. decembrim plkst.13:00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:
1. Personīgi Limbažu novada pašvaldības aģentūrā “LAUTA”, Burtnieku ielā 2, Limbažos;
2. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (lauta@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu- Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA” Rīgas iela 16, Limbaži, LV 4001,
3. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (lauta@limbazunovads.lv).

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā:	1. Piedāvājuma veidlapa – pielikums Nr. 1.
        2. Tehniskā specifikācija - Pielikums Nr.2
3. Tāme– pielikums Nr. 3.
4. Finanšu piedāvājums – pielikums Nr.4.
5. Apliecinājums – Pielikums Nr.5.

Pielikums nr.1
Cenu aptaujas iepirkumam
“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “Sala””

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
___.____.2022. Nr.______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “Sala””

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
Pretendenta nosaukums / vai vārds, uzvārds
Reģistrācijas Nr. / vai personas kods
Pretendenta bankas rekvizīti
Adrese
Tālr., faksa Nr.
Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese
Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu
Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Pielikums Nr.2
Cenu aptaujas iepirkumam
“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “Sala””

Iepirkuma “Kondicionieru piegāde
un uzstādīšana Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “Sala””
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Piegādātajiem un uzstādītajiem kondicionieriem jānodrošina garantija 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Kondicionieru split sistēma ar dzesēšanas jaudu: 5 kW
Kondicioniera uzstādīšanas vieta: konferenču telpas griestos

Nr.p.k.	Nosaukums	Minimālās prasības, kas jānodrošina pretendentam		Pretendenta piedāvājums
1	Kondicionieris		Tips - griestu kasete
2	Dzesēšanas režīms		Telpā uzturot no +180 līdz +250 C
3	Paredzēts darbībai temperatūras diapazonā ( -10º līdz +35ºC).		Nodrošināt
4	Aukstuma āģens		R32
5	Āra bloka augstums (paredzēts novietot uz zemes zem ēkas)		Augstums ne vairāk par 720 mm
6	Iekštelpu bloka - griestu kasetes augstums (paredzēts montēt griestos)		Augstums ne vairāk par 245 mm
7	Iekārtai jāatbilst elektrodrošības prasībām, saskaņā ar ES direktīvam		Nodrošināt
8	Kondicionierim jābūt aprīkotam ar “inverter” tipa kompresoru.		Nodrošināt
9	Automātiska palaišana pēc elektroenerģijas pārtraukuma		Nodrošināt
10	Marķējums		kondicionierim jābūt aprīkotām ar plāksnītēm, kur atspoguļojas informācija par: jauda (W), elektroenerģijas patēriņš (A), spriegums (V), aizsardzības klase un sērijas numuru.
11	Garantija		Ne mazāk kā 2 gadi
12	Energoefektivitātes koeficients, SEER		≥ 6,3
13	Gaisa filtrācija		Rupja filtrācija
14	Barošanas spriegums		230V, 50Hz

Kondicionieru split sistēma ar dzesēšanas jaudu: 5 kW
Kondicioniera uzstādīšanas vieta: bibliotēkas lasītavā pie sienas
Nr.p.k.	Nosaukums	Minimālās prasības, kas jānodrošina pretendentam	Pretendenta piedāvājums
1	Kondicionieris	Split sienas vai konsoles tipa
2	Dzesēšanas režīms	Telpā uzturot no +180 līdz +250 C
3	Paredzēts darbībai temperatūras diapazonā ( -10º līdz +40ºC).	Nodrošināt
4	Aukstuma āģens	R32
5	Āra bloka augstums (paredzēts novietot zem ēkas)	Augstums ne vairāk par 720 mm
6	Iekārtai jāatbilst elektrodrošības prasībām, saskaņā ar ES direktīvam	Nodrošināt
7	Kondicionierim jābūt aprīkotam ar “inverter” tipa kompresoru.	Nodrošināt
8	Automātiska palaišana pēc elektroenerģijas pārtraukuma	Nodrošināt
9	Marķējums	kondicionierim jābūt aprīkotam ar plāksnītēm, kur atspoguļojas informācija par: jauda (W), elektroenerģijas patēriņš (A), spriegums (V), aizsardzības klase un sērijas numuru.
10	Garantija	Ne mazāk kā 2 gadi
11	Energoefektivitātes koeficients, SEER	≥ 7,4
12	Gaisa filtrācija	Rupja filtrācija
13	Barošanas spriegums	230V, 50Hz

Pielikums nr.3
Cenu aptaujas iepirkumam
“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “Sala””

TĀME
Objekts: Bibliotēka ''SALA'', Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas pagasts
Sistēma: Gaisa kondicionēšana
Darbu apraksts: Kondicionieru piegāde un uzstādīšana. (konferenču zālē un bibliotēkas lasītavā)
N.p.k.	Materiālu, darbu nosaukums	Mērv.	Skaits	Vienības cena	Summa EUR
1	Kondicionieris Mitsubishi Electric SLZ-M50FA SLZ-M50FA vai analogs, dzesēšanas jauda .=5 kW, iekštelpu bloks - griestu kasete,	kompl.	1		0,00
2	Kondicionieris Mitsubishi Electric MSZ-AP50VGKH MSZ-AP50VGK vai analogs, dzesēšanas jauda 5 kW, iekštelpu bloks - sienas tipa	kompl.	1		0,00
3	Izolētas freona caurules	kompl.	1		0,00
4	Kondensāta sūknis un caurules	kompl.	1		0,00
5	Kronšteini, stiprinājumi	kompl.	1		0,00
6	Revīzijas lūkas kondicionieru montāžai un apkalpošanai	kompl.	1		0,00
7	Elektroinstalācijas materiāli	kompl.	1		0,00
8	Montāžas materiāli un mehānismi kondicionieru uzstādīšanai	kompl.	1		0,00
9	Darba un transporta izmaksas	kompl.	1		0,00
	Kopsumma bez PVN:				0,00
	PVN 21%:				0,00
	Kopā ar PVN:				0,00

Apliecinām, ka piedāvājumā ir iekļautas visas zemāk norādītās pozīcijas un to izmaksas:
* Kondensāta sūknis;
* Freona caurules ar izolāciju;
* Kondensāta novades caurules un veidgabali;
* Kronšteini, stiprinājumi;
* Elektroinstalācijas materiāli;
* Dekoratīvie paneļi;
* Uzstādīšanai nepieciešamie urbšanas darbi;
* Pacēlāja noma, ja nepieciešams;
* U.c. izmaksas, kas saistītas ar kondicioniera uzstādīšanu.

Pielikums nr.4
Cenu aptaujas iepirkumam
“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “Sala””

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________, reģ nr.__________
Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
☐	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[1] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
☐	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
[1] Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums __.___.2022.
Paraksts

Pielikums Nr.5
Cenu aptaujas iepirkumam
“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “Sala””

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2022. ______________(vieta)

Pretendents (pretendenta nosaukums) _____________________________________________

iepazinies ar darba uzdevumu, piedāvā veikt darbus par līguma izpildes laikā nemainīgu cenu:

Nr.p.k.	Nosaukums	Skaits	Līgumcena, EUR bez PVN	PVN	Kopējās izmaksas, EUR bez PVN
1	“Kondicionieru piegāde / un uzstādīšana Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā “Sala””	1

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ______________________________

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts_________________________________________

* Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem un apskatei dabā. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.