**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu novada pašvaldības Limbažu apvienības pārvaldes Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs uzaicina Jūs iesniegt savu piedāvājumu cenu aptaujai “Pāles pamatskolas mācību klases remonts”.

**Līguma izpildes termiņš** – 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

**Darba izpildes vieta** – Pāles pamatskolas, Skolotāju iela 4, Pāle, Pāles pagasts, Limbažu novads.

**Līguma apmaksa:** Starpmaksājumu atbilstoši faktiski izpildītajiem darbiem, bet ne vairāk kā 50 % apmērā no Līguma summas samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Maksājums tiek veikts saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu;

Gala norēķinu samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas. Pamatojums gala norēķina veikšanai ir abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts un Izpildītāja iesniegts rēķins.

1. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt cenu aptaujas līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais cenu aptaujas līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt cenu aptaujas līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas nākamajam saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumu iesniegušajam Pretendentam, vai pārtraukt cenu aptaujas procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.
2. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir cenu aptaujas noteikumiem, un tā pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā **zemāko cenu.**
3. Kontaktpersona Gita Kārnupe, t. 27860804, e-pasts: [gita.karnupe@limbazunovads.lv](mailto:gita.karnupe@limbazunovads.lv)

**Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz 2023. gada 10. oktobrim plkst. 12.00.**

Piedāvājums, sastāv no aizpildītas piedāvājuma veidlapas (uzaicinājuma 2.pielikums un atbilstoši LBN 501-17 sastādītas un aizpildītas būvdarbu tāmes.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. *Iesniedzot personīgi Limbažu apvienības pārvaldes Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā, Skolotāju ielā 2, Pāle, Pāles pagasts, Limbažu novads;*
2. *Nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu apvienības pārvaldes Pāles pagasta pakalpojumu sniegšanas centram, Skolotāju iela 2, Pāle, Pāles pagasts, Limbažu novads;*
3. *Nosūtot ieskanētu pa e-pastu* [*pale@limbazunovads.lv*](mailto:pale@limbazunovads.lv) *un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;*
4. *Nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu* [*pale@limbazunovads.lv*](mailto:pale@limbazunovads.lv)*.*

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 2 lapām.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 1 lapas.

3. Objekta apsekošanas akta veidlapa uz 1 lpp.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

1. Piedāvājuma veidlapa.
2. Tāme atbilstoši specifikācijā pievienotajiem darbu apjomiem, kas sastādīta atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes sastāda saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām
3. Objekta apsekošanas akts.

**1.pielikums**

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**Pāles pamatskolas mācību klases remonts**

1. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
2. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti), kā arī projekta autora saskaņojums ekvivalentā materiāla izmantošanai.
3. Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
4. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvniecībai un objekta pilnīgai nodošanai.
5. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
6. Piegādātajām iekārtām un veiktajiem darbiem jānodrošina garantija 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
7. Izmaksās jāiekļauj materiāli, transports un visi attiecināmie izdevumi **Pāles pamatskolas mācību klases remonta** realizēšanai.
8. Pretendentam jāpievieno objekta apsekošanas akts. Objekta apsekošanas aizpildītā veidlapa jāiekļauj piedāvājumā
9. Pēc ikdienas remontdarbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina objekta sakopšanu. Ar savu darbību nekavē un netraucē pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.
10. Remontdarbus objektā iespējams veikt no plkst.16.00 un brīvdienās.

**Darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | Mērvienība | Daudzums |
|  | **Griesti** |  |  |
| 1 | Riģipša piekārto griestu izbūve pa metāla karkasu | m2 | 51 |
| 2 | Riģipša piekārto griestu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 51 |
| 3 | Riģipša piekārto griestu gruntēšana un krāsošana | m2 | 51 |
|  | **Sienas** |  |  |
| 4 | Esošo dekoratīvo dēlīšu demontāža, saglabājot un nododot pasūtītājam | m2 | 19 |
| 5 | Esošo sienu attīrīšana un gruntēšana | m2 | 85,5 |
| 6 | Stiklšķiedras sieta iestrāde sienu apmetumā | m2 | 85,5 |
| 7 | Sienu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 85,5 |
| 8 | Sienu gruntēšana un krāsošana | m2 | 85,5 |
| 9 | Galējās sienas apšūšana ar riģipsi pa koka karkasu | m2 | 20 |
| 10 | Riģipša sienas špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 20 |
| 11 | Riģipša sienas gruntēšana un krāsošana | m2 | 20 |
|  | **Grīda** |  |  |
| 12 | Esošās dēļu grīdas demontāža | m2 | 51 |
| 13 | Esošās liekās grunts norakšana, vidēji 10cm | m2 | 51 |
| 14 | Grunts izlīdzināšana un blietēšana (smilts slānis 5cm) | m2 | 51 |
| 15 | Putupolistirola siltumizolācijas 100mm biezumā ieklāšana | m2 | 51 |
| 16 | Plēves ieklāšana | m2 | 51 |
| 17 | Betona grīdas Estrich ieklāšana vidēji 6cm biezumā | m2 | 51 |
| 18 | Linoleja grīdas ieklāšana | m2 | 51 |
| 19 | Kājlīstu montāža | m | 30 |
|  | **Dažādi darbi** |  |  |
| 20 | Esošās elektroinstalācijas iestrāde sienās | kompl. | 1 |
| 21 | Ailes izbūve un durvju montāža (galējā koka siena) | gab | 1 |
| 22 | Kabineta durvju nomaiņa | gab | 1 |
| 23 | Esošā apgaismojuma saudzīga noņemšana, nomaiņa uz LED spuldzēm, uzstādīšana (LED spuldzes, rozetes 16 gab., slēdži 2 gab., vadi 100 m) | kompl. | 1 |
| 24 | Jaunas koka skatuves izbūve 1,5m x 4m | gab | 1 |

**2.pielikums**

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Pāles pamatskolas mācību klases remonts”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Vienotais reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  |
| **Pretendenta adrese, tālruņa Nr., e-pasts** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas, kas parakstīs iepirkuma līgumu, amats, vārds uzvārds, tālruņa Nr., pilnvarojuma pamats** |  |
| **Pretendents nodrošina līguma parakstīšanu ar elektronisko parakstu** |  |
| **Pretendenta par iepirkuma līguma izpildi atbildīgās personas amats, vārds uzvārds, tālruņa Nr., e-pasts** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums |  | PVN | Cena kopā ar PVN, EUR |
| Cena bez PVN, EUR |
| 1. | Pāles pamatskolas mācību klases remonts |  |  |  |

*Pielikumā: Lokālā tāme Nr.1 uz \_\_\_ lapām.*

Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

**OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS**

**Apsekošanas dati**

|  |  |
| --- | --- |
| **Apsekošanas datums** | \_\_.\_\_.2023. |

**Pretendents:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese** |  |
| **Pārstāvja amats, vārds, uzvārds** |  |
| **Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)** |  |

Pretendenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /uzņēmuma nosaukums/ /vārds, uzvārds/

veicis objektu apsekošanu saskaņā ar cenu aptaujas “Pāles pamatskolas mācību klases remonts”, cenu aptaujā noteiktajām prasībām.

**Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts |
| **Pāles pamatskolas saimniecības vadītājs Māris Ozols, tālrunis 26957828** |  |
| Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |
|  |  |