**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJAI**

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu piedāvājumu cenu aptaujai **“****Apkures sistēmas pārbaude Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”.**

1. Līguma izpildes termiņš: 2 (divu) nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.
2. Līguma izpildes vieta: Lielā iela 7, Staicele, Limbažu novads.
3. Līguma apmaksa: 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pakalpojuma veikšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas.
4. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas tas jāiesniedz pasūtītājam. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.
5. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
6. Kontaktpersona: Limbažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas attīstības un projektu koordinatore Iveta Umule, t.: 20 248 852, e-pasts: iveta.umule@limbazunovads.lv

Piedāvājumus cenu aptaujai iesniegt līdz **2024. gada 24. aprīlim plkst. 12:00**

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Piedāvātā neatkarīgā eksperta kompetences jomu un sertifikātu pārbaudīs Pasūtītājs Būvniecības informācijas sistēmas Neatkarīgu ekspertu reģistrā ēku energoefektivitātes jomā. Ja piedāvātajam ekspertam nebūs spēkā esošs (aktīvs) sertifikāts apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes jomā, piedāvājums tiks noraidīts.

Piedāvājumi, kas sastāv no aizpildītas piedāvājuma veidlapas (1.pielikums), var tikt iesniegti:

1. Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada administrācijas Administratīvās nodaļas Limbažu klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos. Uz aploksnes norādīt “Cenu aptauja - apkures sistēmas pārbaude”;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001. Uz aploksnes norādīt “Cenu aptauja- apkures sistēmas pārbaude”;
3. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu: iveta.umule@limbazunovads.lv.

Pielikumā:

1.pielikums. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām.

2.pielikums. Tehniskā specifikācija uz 2 lapām.

1.pielikums
cenu aptaujai “Apkures sistēmas pārbaude Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA CENU APTAUJAI**

**“Apkures sistēmas pārbaude Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2024.**

* + - 1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums****vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.****vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr. Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas (neatkarīgā eksperta) vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

*Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.*

* + - 1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | Līgumcena, EUR bez PVN | PVN | Kopējās izmaksas, EUR ar PVN |
| Apkures sistēmas pārbaude Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā |  |  |  |

*Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi atbilstoši tehniskajai specifikācijai (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.* *Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.*

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.pielikums

cenu aptaujai “Apkures sistēmas pārbaude Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”

**DARBA UZDEVUMS**

**Cenu aptaujai** “**Apkures sistēmas pārbaude Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”**

**Darba mērķis:**

Veikt apkures sistēmas pārbaudi Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 16. aprīļa noteikumiem Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”.

**Darba uzdevums:**

Neatkarīgs eksperts (ar kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē) veic apkures sistēmas pārbaudi Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 16. aprīļa noteikumiem Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”, standartiem LVS EN 15378-1:2020 "Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un SKŪ. 1. daļa: Apkures katlu, sistēmu un SKŪ inspicēšana, M3-11 un M8-11 moduļi" un LVS EN 15378-1:2017/NA:2020 "Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un SKŪ. 1. daļa: Apkures katlu, sistēmu un SKŪ inspicēšana, M3-11 un M8-11 moduļi. Nacionālais pielikums".

Apkures sistēmu veido divi granulu katli ar jaudu 150 kW un 100 kW.

Par apkures sistēmas pārbaudi neatkarīgs eksperts sastāda attiecīgu aktu saskaņā ar standarta LVS EN 15378-1:2020 C pielikumu.

Pasūtītājs neatkarīgu ekspertu nodrošina ar pārbaudāmās sistēmas dokumentāciju, iepriekšējiem pārbaudes aktiem, ekspluatācijas laikā veiktajiem pierakstiem vai pārskatiem, kā arī nodrošina piekļuvi pārbaudāmajai sistēmai un tās sastāvdaļām un iespēju veikt uzmērījumus.

Apkures sistēmu pārbaudes aktu neatkarīgs eksperts saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 16. aprīļa noteikumu Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” VIII nodaļu reģistrē ēku energosertifikātu reģistrā.