**UMURGAS PAMATSKOLAS**

Reģ.Nr. 40900001910, Skolas iela 3,Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads,

LV-4004

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

 Umurgas pamatskola uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “*Umurgas pamatskolas 1.stāva gaiteņa remonts”.*

Līguma izpildes termiņš – no 1.jūnija līdz 30.jūnijam.

Piegādes vieta – Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads, Latvija, LV-4004.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

 Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2021.gada 24.martam pulksten 11:00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Umurgas pamatskolā, Skolas iela 3, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Umurgas pamatskolai, Skolas ielā 3, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (umurgas\_ps@limbazi.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 4 lapas.

 2. Piedāvājuma veidlapa uz 6 lapām.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

1. Piedāvājuma veidlapa.

Iepirkuma “*Umurgas pamatskolas 1.stāva gaiteņa remonts*”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|
| **1.Sagatavošanas un demontāžas darbi** |
| 1. | Logu un palodžu nosegšana ar celtniecības plēvi | m2 |  28,00  |
| 2. | celtniecības plēve | m2 |  28,00  |
| 3. | palīgmateriāli plēves nostiprināšanai | kpl |  1,00  |
| 4. | Apkures konvektoru un apkures cauruļvadu nosegšana ar celtniecības plēvi | m2 |  20,00  |
| 5. | celtniecības plēve | m2 |  20,00  |
| 6. | palīgmateriāli plēves nostiprināšanai | kpl |  1,00  |
| 7. | Gaismas ķermeņu noņemšana, saglabājot | gb |  6,00  |
| 8. | Avārijas izejas gaismekļa noņemšana, saglabājot | gb |  1,00  |
| 9. | Gaismas slēdžu un rozešu demontāža | gb |  11,00  |
| 10. | Koka durvju demontāža | gb |  11,00  |
| 11. | Kājlīstes noņemšana  | t.m |  61,000  |
| 12. | Linoleja noņemšana | m2 |  70,00  |
| 13. | Būvgružu savākšana un utlizācija | m3 |  3,50  |
| 14. | Alumīnija torņa noma | kpl |  1,00  |
| **2.Apdares darbi** |
| **Griesti** |
| 1. | Griestu attīrīšana un sagatavošana | m2 |  66,73  |
| 2. | Griestu gruntēšana | m2 |  66,73  |
| 3. | būvgrunts Sakret BG | l |  13,35  |
| 4. | Griestu apmešana un izlīdzināšana, b=20mm | m2 |  66,73  |
| 5. | apmetuma java Sakret CLP+ | kg |  2 001,90  |
| 6. | palīgmateriāli (vadulas u.c.) | kpl |  1,00  |
| 7. | Griestu gruntēšana | m2 |  66,73  |
| 8. | būvgrunts Sakret BG | l |  13,35  |
| 9. | Griestu krāsošana divās kārtās | m2 |  66,73  |
| 10. | krāsa | l |  23,36  |
| **Sienas** |
| 1. | Sienu attīrīšana un sagatavošana | m2 |  147,13  |
| 2. | Sienu gruntēšana | m2 |  147,13  |
| 3. | būvgrunts Sakret BG | l |  29,43  |
| 4. | Sienu apmešana un izlīdzināšana, b=20mm | m2 |  147,13  |
| 5. | apmetuma java Sakret CLP+ | kg |  4 413,90  |
| 6. | palīgmateriāli (vadulas u.c.) | kpl |  1,00  |
| 7. | Sienu gruntēšana | m2 |  147,13  |
| 8. | būvgrunts Sakret BG | l |  29,43  |
| 9. | Sienu krāsošana divās kārtās | m2 |  147,13  |
| 10. | krāsa | l |  51,50  |
| **Ailas (logi, durvis)** |
| 1. | Ailu attīrīšana un sagatavošana | m2 |  20,84  |
| 2. | Ailu gruntēšana | m2 |  20,84  |
| 3. | būvgrunts Sakret BG | l |  4,17  |
| 4. | Ailu apmešana un izlīdzināšana, b=10mm | m2 |  20,84  |
| 5. | apmetuma java Sakret CLP+ | kg |  312,60  |
| 6. | palīgmateriāli | kpl |  1,00  |
| 7. | Ailu gruntēšana | m2 |  20,84  |
| 8. | būvgrunts Sakret BG | l |  4,17  |
| 9. | Ailu krāsošana divās kārtās | m2 |  20,84  |
| 10. | krāsa | l |  7,29  |
| 11. | Riģipša kārbas izbūve un apdare (virs PVC durvīm) | kpl |  1,00  |
| 12. | PVC durvju montāža | kpl |  1,00  |
| 13. | Masīvkoka durvju un kleidu montāža | gb |  10,00  |
| **Elektromontāžas darbi** |
| 1. | Esošo el.instalācijas sakārtošana , štrobējot, lokālu posmu ievietošana kabeļu kanālos | kpl |  1,00  |
| 2. | Saglabāto gaismas ķermeņu montāža | gb |  6,00  |
| 3. | Gaismas z/a slēdžu montāža | gb |  7,00  |
| 4. | Rozešu z/a montāža | gb |  4,00  |
| **Grīda** |
| 1. | Grīdas sagatavošana, gruntēšana un izlīdzināšana ar Sakret NSP (5mm) | m2 |  70,00  |
| 2. | Grīdas gruntēšana un linoleja ieklāšana | m2 |  70,00  |
| 3. | PVC kājlīstes montāža | t.m |  61,00  |

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2021. Nr.\_\_\_\_\_\_**

 **Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Umurgas pamatskolas 1.stāva gaiteņa remonts”**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums****vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.****vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piedāvājums |
| **1.Sagatavošanas un demontāžas darbi** |
| 1. | Logu un palodžu nosegšana ar celtniecības plēvi | m2 |  28,00  |  |
| 2. | celtniecības plēve | m2 |  28,00  |  |
| 3. | palīgmateriāli plēves nostiprināšanai | kpl |  1,00  |  |
| 4. | Apkures konvektoru un apkures cauruļvadu nosegšana ar celtniecības plēvi | m2 |  20,00  |  |
| 5. | celtniecības plēve | m2 |  20,00  |  |
| 6. | palīgmateriāli plēves nostiprināšanai | kpl |  1,00  |  |
| 7. | Gaismas ķermeņu noņemšana, saglabājot | gb |  6,00  |  |
| 8. | Avārijas izejas gaismekļa noņemšana, saglabājot | gb |  1,00  |  |
| 9. | Gaismas slēdžu un rozešu demontāža | gb |  11,00  |  |
| 10. | Koka durvju demontāža | gb |  11,00  |  |
| 11. | Kājlīstes noņemšana  | t.m |  61,000  |  |
| 12. | Linoleja noņemšana | m2 |  70,00  |  |
| 13. | Būvgružu savākšana un utlizācija | m3 |  3,50  |  |
| 14. | Alumīnija torņa noma | kpl |  1,00  |  |
| **2.Apdares darbi** |
| **Griesti** |
| 1. | Griestu attīrīšana un sagatavošana | m2 |  66,73  |  |
| 2. | Griestu gruntēšana | m2 |  66,73  |  |
| 3. | būvgrunts Sakret BG | l |  13,35  |  |
| 4. | Griestu apmešana un izlīdzināšana, b=20mm | m2 |  66,73  |  |
| 5. | apmetuma java Sakret CLP+ | kg |  2 001,90  |  |
| 6. | palīgmateriāli (vadulas u.c.) | kpl |  1,00  |  |
| 7. | Griestu gruntēšana | m2 |  66,73  |  |
| 8. | būvgrunts Sakret BG | l |  13,35  |  |
| 9. | Griestu krāsošana divās kārtās | m2 |  66,73  |  |
| 10. | krāsa | l |  23,36  |  |
| **Sienas** |
| 1. | Sienu attīrīšana un sagatavošana | m2 |  147,13  |  |
| 2. | Sienu gruntēšana | m2 |  147,13  |  |
| 3. | būvgrunts Sakret BG | l |  29,43  |  |
| 4. | Sienu apmešana un izlīdzināšana, b=20mm | m2 |  147,13  |  |
| 5. | apmetuma java Sakret CLP+ | kg |  4 413,90  |  |
| 6. | palīgmateriāli (vadulas u.c.) | kpl |  1,00  |  |
| 7. | Sienu gruntēšana | m2 |  147,13  |  |
| 8. | būvgrunts Sakret BG | l |  29,43  |  |
| 9. | Sienu krāsošana divās kārtās | m2 |  147,13  |  |
| 10. | krāsa | l |  51,50  |  |
| **Ailas (logi, durvis)** |
| 1. | Ailu attīrīšana un sagatavošana | m2 |  20,84  |  |
| 2. | Ailu gruntēšana | m2 |  20,84  |  |
| 3. | būvgrunts Sakret BG | l |  4,17  |  |
| 4. | Ailu apmešana un izlīdzināšana, b=10mm | m2 |  20,84  |  |
| 5. | apmetuma java Sakret CLP+ | kg |  312,60  |  |
| 6. | palīgmateriāli | kpl |  1,00  |  |
| 7. | Ailu gruntēšana | m2 |  20,84  |  |
| 8. | būvgrunts Sakret BG | l |  4,17  |  |
| 9. | Ailu krāsošana divās kārtās | m2 |  20,84  |  |
| 10. | krāsa | l |  7,29  |  |
| 11. | Riģipša kārbas izbūve un apdare (virs PVC durvīm) | kpl |  1,00  |  |
| 12. | PVC durvju montāža | kpl |  1,00  |  |
| 13. | Masīvkoka durvju un kleidu montāža | gb |  10,00  |  |
| **Elektromontāžas darbi** |
| 1. | Esošo el.instalācijas sakārtošana , štrobējot, lokālu posmu ievietošana kabeļu kanālos | kpl |  1,00  |  |
| 2. | Saglabāto gaismas ķermeņu montāža | gb |  6,00  |  |
| 3. | Gaismas z/a slēdžu montāža | gb |  7,00  |  |
| 4. | Rozešu z/a montāža | gb |  4,00  |  |
| **Grīda** |
| 1. | Grīdas sagatavošana, gruntēšana un izlīdzināšana ar Sakret NSP (5mm) | m2 |  70,00  |  |
| 2. | Grīdas gruntēšana un linoleja ieklāšana | m2 |  70,00  |  |
| 3. | PVC kājlīstes montāža | t.m |  61,00  |  |

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Līgumcena, EUR bez PVN | PVN | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| 1 | “Umurgas pamatskolas 1.stāva gaiteņa remonts” | 1 |  |  |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_