**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

 Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “*Ielu apgaismojuma armatūru nomaiņa Umurgā” ietvaros.*

Līguma izpildes termiņš – viena mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Piegādes vieta – Umurga, Umurgas pagasts.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

 Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2021.gada 31. maijam pulksten 11:00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Limbažu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (iepirkumi@limbazi.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

1. Tehniskā specifikācija uz 1 lapas.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām.

Iepirkuma “*Ielu apgaismojuma armatūru nomaiņa Umurgā”*

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pretendentam jānodrošina garantija 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Prasības:

* LED armatūru ūdens izturības klase IP 67;
* vandāļu izturības klase IK 07.

|  |
| --- |
| Pretendents nodrošina bojāto lampu nomaiņu par saviem līdzekļiem. Limbažu novads atbild par maģistrālo kabeļu stāvokli.  |
| Par piederības robežu uz pienākošo kabeļu spailēm (materiāli un montāža) atbild pretendents. |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Mērv** | **Daudz.** |
| 1. | Ielu apg armatūra LED 80w 8500Lm 4000k uzstādīšana | gab | 71 |
| 2. | LED olivas E-27 28W 2500lm 4000k uzstādīšana | gab | 7 |
| 3. | Veco 250 w armatūru demontāža un utilizācija | gab | 70 |
| 4. | Veco 150 w (zemo) armatūru demontāža un utilizācija | gab | 7 |
| 5. | Betona pēdu taisnošana | gab | 7 |
| 6. | Stabu taisnošana | gab | 11 |
| 7. | Mērījumi | kompl | 87 |
| 8. | Esošo LED 100w armatūru pārvietošana | gb | 16 |
| 9. | Kabelis AXMK 4\*16+ gofra d-50 | m | 60 |
| 10. | Pēda P-1,3 | gab | 1 |
| 11. | Stabs 6,5m | gab | 1 |
| 12. | Konsole L veida | gab | 1 |

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2021. Nr.\_\_\_\_\_\_**

 **Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “*Ielu apgaismojuma armatūru nomaiņa Umurgā*”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums****vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.****vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Mērv** | **Daudz.** | **Piedāvājums** |
| 1. | Ielu apg armatūra LED 80w 8500Lm 4000k uzstādīšana | gab | 71 |  |
| 2. | LED olivas E-27 28W 2500lm 4000k uzstādīšana | gab | 7 |  |
| 3. | Veco 250 w armatūru demontāža un utilizācija | gab | 70 |  |
| 4. | Veco 150 w (zemo) armatūru demontāža un utilizācija | gab | 7 |  |
| 5. | Betona pēdu taisnošana | gab | 7 |  |
| 6. | Stabu taisnošana | gab | 11 |  |
| 7. | Mērījumi | kompl | 87 |  |
| 8. | Esošo LED 100w armatūru pārvietošana | gab | 16 |  |
| 9. | Kabelis AXMK 4\*16+ gofra d-50 | m | 60 |  |
| 10. | Pēda P-1,3 | gab | 1 |  |
| 11. | Stabs 6,5m | gab | 1 |  |
| 12. | Konsole L veida | gab | 1 |  |

Pretendentam jānodrošina garantija 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Līgumcena, EUR bez PVN | PVN | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| 1 | Ielu apgaismojuma armatūru nomaiņa Umurgā | 1 |  |  |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_